| Организатор государственных закупок: ГКП на ПХВ "Кожно-венерологический диспансер" Управления Здравоохранения города Алматы Министерства Здравоохранения Республики Казахстан проводит закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению лекарственных средств и изделий медицинского назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая спецификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  | ед.изм |  |  | кол-во |  |  | цена |  | сумма, тысяч тенге |
| 1 | Бинт |  |  | Бинт фиксирующий, 4м*4см предназначен для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму. Бинт из мягкой эластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна; растяжимость не менее 160%; надежно закрепляется и не сползает; устойчив к кипячению и стерилизации (пар А не менее 134 С). Не менее 41% хлопка, не мене 29% вискозы, не менее 30% полиамид. Поставщик в течении 15 календарных дней с момента заключения договора предоставляет регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения или иные документы, подтверждающие правомерность ввоза ИМН на территорию РК. |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 7 000 |  |  | 238,00 |  | 1 666,00 |
| 14 | Повязка |  |  | Не содержащая фармпрепаратов, мазевая, сетчатая повязка проницаема для влаги и экссудата, 10*20см пропитана мазью с нейтральными показателями. Толстый слой мази не смывается даже при сильной экссудации. Легко разрезается на лоскуты, необходимых размеров. Повязка эффективно при длительном применений, не раздражает кожу Обладает гиппоаллергенными свойствами. Мазь содержит белый вазелин. Поставщик в течении 15 календарных дней с момента заключения договора предоставляет регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения или иные документы, подтверждающие правомерность ввоза ИМН на территорию РК. |  |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  | 352 |  |  | 1 028,00 |  | 361,86 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 027,86 |